**РЕЕСТР**

 **объектов и территорий, подтопляемых талыми водами в период паводка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект, территория** | **Характер подтопления** | **Предложения об устранении** | **ответственный****за устранение** |
| 1 |  Каолиновая, 7а | Подтопление со стороны огородов талыми водамиСкопление талых вод на земельном участке ул. Каолиновая, 7а.Засорена водоотводная канава, проходящая со стороны огородов | - очистить водоотводную канаву  | Собственники земельных участков |
| 2 | Репина, напротив дома 17 | Чаша дорожного полотна собирает огромную лужу  | - выполнить работы по устройству дренажной системы | УГХ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Горелова, 61 | Талые или ливневые воды, стекая с горы по ул. Горелова и по уклону дороги стекают во двор жилого дома Горелова, 61 | - выполнить проект дренажной системы между дорогой ул. Горелова и жилым многоквартирным домом № 60 | ОКС администрации, компания - застройщик |
| 4 | Папанина,1 | Затопление приусадебного участка талыми и дождевыми водами | - очистить водоотводную канаву | УГХ |
| 5 | 9 Января, 21 | Затопление приусадебного участка талыми и дождевыми водами | - очистить водоотводную канаву | УГХ |
| 6 | Горелова, 47 | Подтопление приусадебного участка | - очистка водопропускной трубу под дорожным полотном и водопропускной канавы напротив дома № 49 | МКП «Дорсервис» |
| 7 | Булдымская, р-н бани | Переполнение оз. Коноплянка, подтопление ж/д путей КМЭЗ | - очистка водопропускной трубы и канавы | Собственник бани |
| 8 | Абрамова,26 | Подтопление земельного участка | - очистка водопропускной трубы, уложенной под дорожным полотном | МКП «Дорсервис» |
| 9 | Западная, 4 | Переполнение водопропускной канавы, приусадебного участка | - очистка водопропускной трубы, уложенной под дорожным полотном | МКП «Дорсервис» |
| 10 | Гузынина, 12 | Подтопление приусадебного участка грунтовыми водами | - восстановить дренажную систему вдоль чётной стороны улицы Гузынина- снижение уровня воды в реке | МКП «Дорсервис»УГЗ |
| 11 | Гузынина 24 | Затоплен огород, вода стоит в подполеОгород примыкает к насыпи, расположенной вдоль реки Кыштымка. Вдоль огородов отсутствует дренажная система | - проложить сточную канаву вдоль огородов- снижение уровня воды в реке | МКП «Дорсервис»УГЗ |
| 12 | Малышева, 25 | Подтопление земельных участков | Очистка водопропускной трубы между домами 23-25 | МКП «Дорсервис» |
| 13 | Иртяшская | Подтопление земельных участков | - очистка протоки от камыша | ЗАО «КМЭЗ» |
| 14 | Ленина, 4 | Скопление дождевых и талых вод | - очистка дренажной системы | МКП «Дорсервис» |
| 15 | Свердлова, 50  | Подтопление земельного участка грунтовыми водами |  |  |
| 16 | 8-ое Марта | Потоками воды во время обильных осадков размывает улицу, делая ее не проезжей;Подтапливает дом № 14 | - отгрейдировать дорогу- обустроить водоотвод от дома № 14 | ОКС;МКП «Дорсервис» |
| 17 | Курортная, 19а | Подтопление земельного участка грунтовыми водами | - очистить участок водопропускной канавы, проходящую по земельному участку ул. Курортная, 23 | Владелец земельного участка ул. Курортная, 23 |
| 18 | Жилой дом Луначарского, 34 | Дом в низине, нет дренажной канавы вдоль ул. Республика, проход талым водам преградила дорога к жилому дому Республика, 104, водопропускная труба под дорогой не соответствует по диаметру и засорена | - заменить трубу под дорогой |  МКП «Дорсервис» |
| 19 | Жилые дома Комарова 95-99, Пушкина 81-83 | Нечетная сторона ул. Комарова, дома ул. Пушкина 81,83 находятся ниже уровня дороги.Уклон полотна в сторону домов.Вдоль улицы отсутствует дренажная канава.Вдоль улицы отсутствует тротуар | - своевременно вывозить снег с придомовых территорий- запланировать производство работ по устройству водопропускной канавы вдоль ул. Пушкина, Комарова- изъять часть участка ул. Комарова, 95 для прокладки дренажной системы - выполнить проект дренажной системы-отведение воды произвести через земельный участок ул. Комарова, 95 | КУИ,Отдел архитектуры, МКП «Дорсервис» |
| 20 | Ул. Челябинская в районе домов 2,4 | Скопление воды в заболоченной низине возле озера, затопление огорода возле дома по ул. Челябинская, 2 | - за счёт талых вод повышается уровень воды в водоеме. Участок необходимо поднимать | УГЗ |
| 21 | Ул. Карла-Либкнехта напротив Китайского рынка | Тротуар от проезжей дороги по ул. К-Либкнехтадо входа на Китайский рынок иТЦ затопляется талыми водами  | - своевременно вывозить снег с территории - очистка дренажа | Владельцы рынка |
| 22 | Ул. Калинина напротив Федерального суда | Скопление талых и дождевых вод на проезжей части дороги по ул. Калинина, напротив Федерального суда | - выполнить работы по устройству дренажной системы- должен быть сток с дорожного полотна | МКП «Дорсервис»ОКС  |
| 23 | Ул. Кр. Звезда, 97 рядом с милицией | Скопление талых и дождевых вод на территории перед жилым домом по ул. Кр. Звезда, 97 | - своевременный ввоз снега с территории- оборудовать дренажный приём талых и дождевых вод  | МКП «Дорсервис», управляющая компания |
| 24 | Улица Ю-Ичёвой напротив городской бани | Скопление талых и дождевых вод из-за отсутствие дренажной системы | - выполнить работы по устройству дренажной системы | ОКСМКП «Дорсервис» |
| 25 | Ул. Калинина напротив молочной кухни | Скопление талых и дождевых вод на проезжей части  | - оборудовать дренажную канаву, где необходимо проложить водопропускные трубы | ОКСМКП «Дорсервис» |
| 26 | Ул. Ленина, 5 напротив Федерального казначейства | Скопление талых и дождевых вод. Тротуар находится ниже уровня дороги.Отсутствует дренажная система | - выполнить работы по устройству дренажной системы- выполнить откос тротуара | ОКСМКП «Дорсервис» |
| 27 | Ул. Карла-Либкнехта, напротив дома 129 | Скопление талых и дождевых вод на проезжей части | -выполнить дренаж | ОКСМКП«Дорсервис» |
| 28 | Свердлова, 62 | Подтопление талыми водами огорода в результате засора дренажной трубы, проложенной под дорогой по переулку Механическому | -очистить водопропускную трубу;- очистить дренажную канаву | ОКС, КУС |
| 29 | Улицы Челюскинцев, Долгова, Кр. Звезды, М. Горького. | Подтопление приусадебных участков в результате обрастания молодой порослью водопропускной канавы  | - очистить дренажную канаву |  |
| 30 | Р-Люксембург, 8, 12, 14 | Подтопление огородов. Огороды примыкают к насыпи, расположенной вдоль реки Кыштымка | - очистить дренажную канаву- снижение уровня воды в реке | МКП «Дорсервис» УГЗ |
| 31 | Клуб посёлка Тайгинка | Проникновение талых, грунтовых вод в подвальное помещение | - оборудовать вход в подвальное помещение дверями- проложить сточную канаву с торца здания- производить принудительную откачку грунтовых вод- сделать заявку на комиссионное обследование фундамента | МУ «Управление культурой» |
| 32 | Проезжая часть дороги между домами 53-55 по улице Челюскинцев | Скапливание талых или ливневых вод на участке дороги между торцами жилых домов 55-53 и затекание в магазин «Роса» | - поднять порог входной группы магазина «Роса»- выполнить проект дренажной системы-выполнить работы по устройству дренажной системы | Владелец магазина «Роса»,ОКС,МКП КГО «Дорсервис» |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Первый заместитель Главы

Кыштымского городского округа,

Начальник МУ «Управление гражданской

защиты Кыштымского городского округа» П.Г. Мошкин